## Sheet1
棚外9因素传感器测试表
测试编号 | LORA地址 | 测试SN | SN | 硬件版本 | 软件版本 | 测试服务器 | 测试区域 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 复测结果 | 复测人 | 复测日期
117872321874 | 0C48370E | 000320191016142301 |  | LoRa_DC_SENSOR-V1.0 | ATM32_LoRa_Sensor_For_RainV1.1 - 测试USB | 生产测试服务器 | 9因素测试01 | 485模块无法接收 | 刘家辉 | 2019/10/16
117872321926 | 0C222910 | 000320191015170303 | 000320191016151601 | LoRa_DC_SENSOR-V1.0 | ATM32_LoRa_Sensor_For_RainV1.1 - 测试USB | 生产测试服务器 | 9因素测试01 | 正常 | 刘家辉 | 2019/10/16
117872321871 | 0C523514 | 000320191015165402 | 000320191016151602 | LoRa_DC_SENSOR-V1.0 | ATM32_LoRa_Sensor_For_RainV1.1 - 测试USB | 生产测试服务器 | 9因素测试01 | 正常 | 刘家辉 | 2019/10/16
117872321872 | 0C524014 | 000320191015171204 | 000320191016151603 | LoRa_DC_SENSOR-V1.0 | ATM32_LoRa_Sensor_For_RainV1.1 - 测试USB | 生产测试服务器 | 9因素测试01 | 正常 | 刘家辉 | 2019/10/16
117872321873 | 0C53520F | 000320191015162301 | 000320191016151604 | LoRa_DC_SENSOR-V1.0 | ATM32_LoRa_Sensor_For_RainV1.1 - 测试USB | 生产测试服务器 | 9因素测试01 | 单片机焊接异常 | 刘家辉 | 2019/10/16 | 正常 | 刘家辉 | 2019/10/16